**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ   
«РЕМОНТЕКСПЕРТ — 2003»  
(ТОВ «РЕМОНТЕКСПЕРТ — 2003»)**Ремонтно-монтажний цех

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **РОЗПОРЯДЖЕННЯ** |  |
| 31.05.2024 | Київ | № 67 |

**Про результати перевірки стану  
охорони та безпеки праці**

З метою усунення порушень, які були виявлені 30 травня 2024 року комісією II ступеня контролю стану охорони та безпеки праці, призначеною розпорядженням № 56 від 29 січня 2024 року,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Призначити відповідальних за усунення виявлених порушень у встановлені терміни:

1.1. Ремонтне відділення № 1 ремонтно-монтажного цеху (*далі* — РМЦ):

1) Щит освітлення ЩО-3 — встановити замок на двері розподільчих установок згідно з пунктом 3.20 розділу VII Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів.

Відповідальний за виконання — Іван КОЛЯДА, начальник дільниці № 1.

Термін виконання — 07 червня 2024 року.

2) Забезпечити освітленість робочих місць відповідно до таблиці 5.1 Державних будівельних норм ДБН В.2.5-28:2018.

Відповідальний за виконання — Петро КОСИЙ, енергетик дільниці № 1.

Термін виконання — 07 червня 2024 року.

1.2 Ремонтне відділення № 2 РМЦ:

1) У зв’язку із закінченням терміну дії переглянути інструкцію з експлуатації системи гарячого водопостачання.

Термін виконання — 03 червня 2024 року.

Відповідальний за виконання — Сергій ІВАНЧЕНКО, енергетик дільниці № 2.

2) У графі 12 Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці зазначити дату допуску до самостійної роботи слюсаря Івана ПЕТРЕНКА.

Термін виконання — 01 червня 2024 року.

Відповідальний за виконання — Павло МИРНИЙ, механік дільниці № 2.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Сергія Коритного, заступника начальника РМЦ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник РМЦ | *Мудрий* | Василь МУДРИЙ |